## ЦА 9256
Карта заказа измерительного преобразователя постоянного тока ЦА 9256
Вариант исполнения (код/значение): |  | Р | (120х120х138) | □
|  | Е | (96х96х138) | □
|  | М | (72х72х90) | □
Диапазон преобразования входного сигнала (код/значение): |  | 0 | отсутствует | □
|  | 1 | 0 – 5 мА | □
|  | 2 | 4 – 20 мА | □
|  | 3 | 0 – 20 мА | □
|  | 4 | 0 – 75 мВ | □
|  | 5 | ±5 мА | □
|  | 6 | ±20 мА | □
|  | 7 | ±75 мВ | □
|  | 8 | 4 – 12 – 20 мА | □
|  | 9 | 0 – 2.5 – 5 мА | □
|  | Н(1) | нужно указать
Наличие RS-485 интерфейса, протокол MODBUS-RTU (код/значение): |  | 0 | нет | □
|  | 1 | да | □
Наличие реле уставок (код/значение): |  | 0 | нет | □
|  | 1 | да | □
Аналоговый выход (код/значение): |  | 0 | отсутствует | □
|  | 1 | 0 – 5 мА | □
|  | 2 | 4 – 20 мА | □
|  | 3 | 4 – 12 – 20 мА | □
|  | 4 | 0 – 2.5 – 5 мА | □
|  | 5 | ±5 мА | □
|  | 6 | 0 – 20 мА | □
|  | 7 | 0 – 10 – 20 мА | □
|  | 8(2) | 0 – 5 мА или 0 – 2.5 – 5 мА | □
|  | 9(2) | 4 – 20 мА или 4 – 12 – 20 мА | □
|  | А(2) | 0 – 5 мА или ±5 мА | □
|  | Б(2) | 0 – 20 мА или 0 – 10 – 20 мА | □
Вариант питания (код/значение):
1 | от источника напряжения переменного тока 220 В ±10% частотой 50 Гц (указать номинальное значение 220 В или 230 В, по умолчанию 220 В)
2 | от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В (указать номинальное значение 220 В или 230 В, по умолчанию 220 В)
3 | от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В |  |  | □
Цвет индикатора (по умолчанию — зеленый, код/значение): |  | К | красный | □
|  | З | зеленый | □
|  | Ж | желтый | □
Номинальное значение параметра первичной измерительной цепи (если требуется):
Единицы измерения отображаемой величины:
Диапазон отображаемой величины (если требуется):
Количество шт.
* Для каждого раздела выбрать не более 1 (одного) варианта;
1) Диапазон измерения преобразуемого входного сигнала указывается после кода в скобках, при этом ширина диапазона не менее 80 % и не более 200 % от верхнего предела диапазона измерения преобразуемого входного сигнала, который должен быть в пределах: от плюс 2 до плюс 50 мА или от плюс 50 до плюс 250 мВ;
2) Возможно переключение между указанными диапазонами (см. Руководство по эксплуатации).