## Лист1
Опросный лист для ЦП9010У
Всегда 2 порта RS-485
Примечание по заполнению опросного листа:
для любого блока возможных значений параметров на зеленом фоне следует выбирать только 1 вариант
для любого блока возможных значений параметров на желтом фоне следует выбирать любое значение из списков зеленого цвета
для любого блока возможных значений параметров на оранжевом фоне следует выбирать любое значение из списков синего цвета
для блока обрамленного синей рамкой обязательно учесть коментарий сиреневого цвета
вариант верхнего значения аналогового выхода выбирается для всех выходов устройства
Заполнить последовательно все пункты, пунк 10а заполняется если в пункте 10 не выбрано "по умолчанию", пункт 11а заполняется если в пункте 11 выбран не "0"
Пункты
1 | Номинальный входной ток, А, {код} | 0,5, {1} |  | Выбрать один из возможных вариантов (в круглых скобках указан рабочий диапазон)
1, {2}
2,5, {3}
5, {4}
2 | Коэффициент трансформации по току (при необходимости)
3 | Номинальное входное линейное напряжение, В, (диапазон), {код} | 100, (0-120), {1} |  | Выбрать один из возможных вариантов (в круглых скобках указан рабочий диапазон)
220, (0-120), {2}
380, (0-120), {3}
100, (80-120), {4}
4 | Коэффициент трансформации по напряжению (при необходимости)
5 | Вариант питания, {код} | ~220В, 50Гц, {1} |  | Выбрать один из возможных вариантов
универсальное питание (~220В, 50Гц или =220В), {2}
=24В, {3}
питание от измерительной цепи ~100В, 50Гц, {4}
Количество, шт.
Цвет свечения индикаторов:
6 | верхнего | Красный |  | Указать цвет индикатора
Зеленый
Желтый
7 | среднего | Красный |  | Указать цвет индикатора
Зеленый
Желтый
8 | нижнего | Красный |  | Указать цвет индикатора
Зеленый
Желтый
9 | Начальный экран: | верхний индикатор |  | Указать отображаемый параметр для каждого индикатора
средний индикатор
нижний индикатор
возможные значения для каждого из индикаторов:
Ia, Ib, Ic, Uab, Ubc, Uca, Ua, Ub, Uc, Io, Uo, P, Q, S, Pa, Pb, Pc, Qa, Qb, Qc, Sa, Sb, Sc, F, cos, cos a, cos b, cos c
При наличии дискретных входов и (или) реле список дополняется вариантами:
состояние реле, состояние дискретных входов
10 | Количество дополнительных экранов (до 19) | по умолчанию |  | Если указать "по умолчанию" будет сформирован стандартный список отображения
|  | или количество |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы
|  | Номер дополнительного экрана | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
10а |  | верхний индикатор
средний индикатор
нижний индикатор
Если выбран не "по умолчанию", следует заполнить желаемую последовательность отображаемых экранов
11 | Количество аналоговых выходов (возможные варианты: 0, 3, 6): |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 2: Диапазон выходного аналогового сигнала
11а | Назначение аналогового выхода 1 |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 6: Выбрать назначение и диапазон выходного сигнала каждого аналогового выхода
Назначение аналогового выхода 2 | bar: 1 to Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 4
Назначение аналогового выхода 3 | bar: 1 to Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 4
Назначение аналогового выхода 4 | bar: 1 to Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 4
Назначение аналогового выхода 5 | bar: 1 to Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 4
Назначение аналогового выхода 6 | bar: 1 to Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 4
Варианты диапазона выходного аналогового сигнала:
| для верхнего значения 20мА: | 4-20, 4-12-20, 0-20, 0-10-20
| для верхнего значения 5мА: | 0-5, 0-2.5-5, ±5
Справочная информация Класс точности прибора в зависимости от выхода:
12 | Количество встроенных реле (возможные варианты: 0, 3, 6, 9) |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 10: Токи фазные; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 11: Напряжения фазные и линейные; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 13: Частота; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 15: Мощности; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 18: Ток нулевой последователь-ности | Напряжение нулевой после-довательности
|  |  |  | Указать количество | [12 empty] | Актив-ная | Реак-тивная | Полная
13 | Количество дискретных входов (возможные варианты: 0, 3, 6, 9) |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 7: RS-485, USB, Ethernet; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 10: 0,2 (0,5*); Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 11: 0,2 (0,5*); Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 13: 0.05; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 15: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 16: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 17: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 18: 0.5 | 0.5
|  |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 2: Указать количество; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 7: Аналоговые выхода; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 10: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 11: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 13: 0.05; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 15: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 16: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 17: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 18: 0.5 | 0.5
| Суммарное количество аналоговых выходов, реле и дискретных входов не более 9 |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 7: Индикаторы; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 10: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 11: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 13: 0.05; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 15: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 16: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 17: 0.5; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 18: 0.5 | 0.5
14 | Наличие часов реального времени |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 2: Указать наличие
15 | Наличие порта USB |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 2: Указать наличие
16 | Наличие порта Ethernet (в этом случае всегда с портом USB) |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 2: Указать наличие
17 | Класс точности при измерении токов и напряжений 0,5 |  | Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 2: Указать если требуется; Выбрать этот пункт если требуется не стандартный список отображения, требуется заполнение таблицы 7: * класс прибора по отдельному заказу